Załącznik nr 1

do Instrukcji w sprawie organizacji
 i zakresu działania Archiwum UwB

# Warunki wilgotności i temperatury
w pomieszczeniach magazynowych Archiwum UwB

| Rodzaj dokumentacji | Właściwa temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza) | Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza) | Właściwa wilgotność względna powietrza (w % RH) | Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w % RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | maks |  | min. | maks |  |
| Papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| Dokumentacja audiowizualna: |  |
| a) fotografia czarno-biała (negatywy i pozytywy) | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| fotografia kolorowa (negatywy i pozytywy), taśma filmowa | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| taśmy magnetyczne do analogowego zapisu obrazu lub dźwięku | 8 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| Informatyczne nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |